|  | BOX SUPER SILENZIATO |  |
| --- | --- | --- |
| GRUPPO ELETTROGENO USATO |  |

| CARATTERISTICHE GENERALI | Potenze a condizioni ambientali normali (temperatura 25° C - umidità 30% - altitudine 100 mt s.l.m.) Fattore di potenza 0,8 in ritardo, carico applicato equilibrato, non distorcente, in conformità con ISO 8528.1 |
| --- | --- |
|  | L.T.P. Potenza Max (500 h/anno) | P.R.P. Potenza Continua carico variabile | C.O.P. Potenza Continua carico costante |
| Potenza nominale | KVA | 66 | 60 | 48 |
| Potenza attiva (cos( 0,8) | KW | 52,8 | 48 | 38,4 |
| Tensione / Frequenza | V / Hz | 230 / 400 | 50 |
| Motore diesel | Tipo | PERKINS 1004 AT |
| Carburante | Tipo | GASOLIO |
| Giri motore | n. | 1500 |
| Alternatore | Tipo | MARELLI M7B 200 MA4 KVA 60 |
| Ore di funzionamento | h | 48 |
| Capacità serbatoio | Lt | LT.120 (NUOVO) |
| Allestimento | Tipo | INSONORIZZATO (NUOVO) |
| Esecuzione | Tipo | STAZIONARIO |
| Rumorosità pressione acustica LPS | Db(A) | 65 ± 3% |
| Rumorosità potenza acustica LWA | Db(A) | 90 ± 3% |
| Quadro elettrico | Tipo | MANUALE ST2 PD (NUOVO + DIFFERENZIALE) |
| Interruttore di potenza | Tipo | MAGNETOTERMICO 4P 100A (NUOVO) |
| Tipo di funzionamento | Tipo | AVVIAMENTO ELETTRICO MANUALE (PREDISPOSTO AUTOMATICO) |
| Anno di costruzione | Tipo | 2005 (REVISIONE 2010) |
| Dimensioni massime | mm | 2900 X 1100 X 1900 H |
| Peso | Kg | 1260 |
| Documentazione a corredo | Tipo | Libretto istruzioni uso e manutenzione, certificazioni e garanzia |
| Prezzo netto come descrizione | € |  |
| NOTE: |  | Gancio Centrale di Sollevamento ( Nuovo ) Unico Esemplare, Ultima Generazione, Come nuovo |

GUGLIUZZA  GIUSEPPE   Corso  Generale  Medici  N° 91  -  91011  ALCAMO  ( TP ) Tel. & Fax 0924.509363

www.prontaenergia.it    Cell. 360.871004  -  Cell. 349.6675082  24 h.   e-mail: giugug@tin.it